## 2021
Перечень аварийных отключений за 2021 год в сетях ООО "Калиновские электрические сети"
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
1 | КТП-19 Эхо | п.Большевик, ул.Молодежная | 01.01.21 03.40 | 01.01.21 05.32 | РУ-10кВ, яч. Т-1 | сгорели два в.в. Предохранителя. | Выполнена замена |  | 21.4
2 | КТП-752 | "Южная долина", д.Трухачево | 14.01.21 04,49 | 14.01.21 08,30 | КВЛ-10кВ фидер с ТП-254 на КТП-752 | Повреждение КВЛ-10кВ фидер с ТП-254 на КТП-752 | Установка КЛ-муфты |  | 36.8
февраль - аварийных отключений не было
март - аварийных отключений не было
3 | КТП-370 | СНТ "Весна-5", п.Ш.Охота | 07.04.21 07,15 | 07.04.21 12,09 | КВЛ-10кВ фидер с ТП-304 на ТП-345 | Повреждение КВЛ-10кВ | Установка КЛ-муфты |  | 31
4 | КТП-206 | СНТ "Спутник", п.Ш.Охота | 08,51 08.04.21 | 13,03 08.04.21 | КТП-206, РУ-10кВ | Повреждение проходных изоляторов | Замена изоляторов |  | 96.6
5 | КТП-13 | д.Пущино на Наре | 10,13 15.04.21 | 17,34 15.04.21 | КВЛ-0,4кВ от КТП-13 до опоры №1 | Повреждение КВЛ-0,4кВ | Установка КЛ-муфты |  | 588
6 | КРН-59 к КТП-642 | с.Игумново | 04,54 11.05.21 | 16,54 11.05.21 | КРН-59 | КЛ-10кВ от КРН в ст.КТП, повреждение ТТ КРН | Установка КЛ-муфты, замена ТТ |  | 660
июнь - аварийных отключений не было