Сведения о закупке электрической энергии для компенсации потерь, возникающих в электрических сетях ТСО  ООО "Калиновские электрические сети" в натуральном выражении и о потерях в абсолютном и относительном выражении.

| Период | Факт. отпуск электроэнергии в сеть | Факт. полезный отпуск электроэнергии | Уровень напряжения | Фактические потери за год | Установленный норматив потерь за год | Отклонения от норматива потерь (факт-план) | Источник опубликования норматива потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.кВтч | тыс.кВтч |  | тыс.кВтч | % | тыс.кВтч | % | тыс.кВтч | % |  |
| 2015 г. | 40121,386 | 36901,102 | СН 2 | 1432,6 | 3,57 | 2880,0 | 9,27 | 340,3 | -13,38 | Приказ № 167 от 07.04.2014 г. Министерства энергетики РФ , программа энергосбережения |
|  |  |  | НН | 1787,7 | 13,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 3220,3 | 8,03 |  |  |  |  |  |
| 2016 г | 48424,612 | 45837,388 | СН 2 | 1065,3 | 2,20 | 1765,2 | 4,8000 | -699,9 | -54% | Приказ № 167 от 07.04.2014 г. Министерства энергетики РФ, программа энергосбережения |
|  |  |  | НН | 1521,9 | 10,17 | 1643,8 | 12,3878 | -121,9 | -18% |  |
|  |  |  | итого | 2587,2 | 5,34 | 3409,0 | - | -821,8 |  |  |
| 2017 г. | 58560,550 | 54616,189 | СН 2 | 1795,9 | 3,07 | 2591,8 | 4,8000 | -795,9 | -31% | Приказ № 167 от 07.04.2014 г. Министерства энергетики РФ |
|  |  |  | НН | 2148, 5 | 12,09 | 1832,2 | 12,3878 | 316,3 | 17% |  |
|  |  |  | итого | 3944,4 | 6,74 | 4,4240 | - | -479,6 | -11% |  |
|  |  |  | СН 2 | 5500,2 | 6,96 | 3080,9 | 4,8000 | 2419,3 | 78 % | Приказ № 167 от 07.04.2014 г. Министерства энергетики РФ |
| 2018 г | 79071,374 | 62356,800 | НН | 11214,4 | 34,41 | 2471,8 | 12,3878 | 8742,6 | 354% |  |
|  |  |  | итого | 16714,6 | 21,14 | 5552,7 | - | 11161,9 | 201% |  |
|  |  |  | СН 2 | 11408,8 | 12,64 | 3948,0 | 4,8000 | 7460,8 | 189% |  |
| 2019 г | 90270,068 | 68635,531 | НН | 10225,7 | 28,43 | 3904,2 | 12,3878 | 6321,5 | 162% |  |
|  |  |  | итого | 21634,5 | 23,97 | 7852,2 | - | 13782,3 | 175% |  |
| 2020 г |  |  | СН 2 |  |  | 5592,5 | 6,17 |  |  |  |
|  |  |  | НН |  |  | 4831,1 | 12,87 |  |  |  |
|  |  |  | итого |  |  | 10423,6 | 11,50 |  |  |  |

О закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях ООО "Калиновские электрические сети" в стоимостном выражении

| Период | Учтен в расчетах с ПАО "МОЭСК" | Расчеты с АО "Мосэнергосбыт" | Выпадающие доходы подлежащие возмещению, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем эл.энергии на потери, учтенный в тарифе, кВтч.год | Стоимость услуг на оплату технологического расхода, тыс.руб. | Фактические потери за год, тыс.кВтч | Стоимость потерь за год, тыс.руб. |  |
|  |  |  | по нерегулир. цене | по нерегулир. цене | расчетные | утвержд. Комитетом по ценам и тарифам МО |
| 2015 г | 2879,4 | 5387,76 | 3220,284 | 5994,11 | - |  |
| 2016 г | 3409,0 | 6626,94 | 2587,224 | 5389,51 | - | -141,18 |
| 2017 г | 4424,0 | 9650,66 | 3944,361 | 9253,68 | - | 771,79 |
| 2018 г | 5552,7 | 13205,07 | 16714,574 | 40406,18 | 2373 | 0 |
| 2019 г | 7852,2 | 20044,10 | 21634,5 | 55484,30 |  | 1605,67 |
| 2020 г | 10423,6 | 28433.71 |  |  |  | 3574,46 |