## форма 1.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.1 — Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации
|  |  | за | 2014 |  | год
Обосновывающие | Продолжительность |  |  |  | Количество точек присоединения
данные для расчета1 | прекращения, час. |  |  |  | потребителей услуг к электрической сети
электросетевой организации, шт.
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | 0 |  |  |  | 556
2 | 0 |  |  |  | 556
3 | 0 |  |  |  | 561
4 | 9 |  |  |  | 563
5 | 0 |  |  |  | 566
6 | 7 |  |  |  | 569
7 | 1 |  |  |  | 578
8 | 6 |  |  |  | 723
9 | 13 |  |  |  | 732
10 | 16 |  |  |  | 748
11 | 34 |  |  |  | 749
12 | 0 |  |  |  | 756
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Генеральный директор |  | А.О.Овчинников
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись

## форма 1.2
Уутв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.2 — Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
ООО "Калиновское"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период |  |  | 2014 | г. число | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1
точек присоединения |  |  |  |  | 756
Суммарная продолжительность прекращений |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 86
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  |  |  | 0.11376
передачи электрической энергии (Пп)
Генеральный директор |  | А.О.Овчинников
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись
Плановое утвержденное значение показателя надежности - 0,135365 считается достигнутым с учетом допустимого отклонения за отчетный период - 2014 г. Фактическое Пп = 0,113757:
1. Показатель уровня надежности за 2014год 0,113757 ≤ 0,135365 Расчет по п.4.2 МУ №718: 0,135365*(1-30%) < 0,113757 ≤ (0,135365*(1+30%), произведя вычисления получаем : 0,094756 < 0,113757 ≤ 0,175975
Таким образом - Оценка достижения планового значения показателя надежности за 2014 г. с учетом допустимого отклонения по результатам отчетного периода равна - 0, Кнад - 0

## форма 1.4
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.4 — Предложения электросетевой организации по плановым
значениям показателей надежности и качества услуг на каждый
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного
периода регулирования1
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Калиновское"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, |  | Описание | Значение показателя, годы:
| направленные |  | (обоснование) | 2012г. - план | 2012г. - факт | 2013г. - план | 2013г. - факт | 2014г. - план | 2014г. - факт
на улучшение
показателя2
Показатель средней продолжительности |  |  |  | 0.13952 | 0.17269 | 0.13743 | 0.1799 | 0.13537 | 0.11376
прекращений передачи
электрической энергии (Пп)
Показатель качества предоставления |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
возможности технологического
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества |  |  |  | 1.0102 | 0.983 | 1.0102 | 1.0019 | 1.0102 | 0.9935
оказываемых услуг территориальных
сетевых организаций (Птсо)
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор |  | А.О.Овчинников
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## форма 6.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 6.1 — Расчет значения индикатора информативности за период | [6 empty] | 2014г.
ООО "Калиновское"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость |  | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
1. Возможность личного приема | - |  | - | - |  | - |  | 1.5
заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными
лицами территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных | 67% |  | 40% | 167,5% |  | прямая |  | 1
подразделений по работе с
заявителями и потребителями
услуг в процентном отношении
к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных | 21 |  | 21 | 100% |  | прямая |  | 2
территориальной сетевой органи-
зацией в установленном порядке
организационно-распорядительных
документов по вопросам работы
с заявителями и потребителями
услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
рассмотрения обращений заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятель- | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
ности структурного подразделе-
ния по работе с заявителями и
потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сот- | 18 |  | 18 | 100% |  | - |  | -
рудников, обслуживающих заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
г) утвержденные территориальной | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
сетевой организацией в установ-
ленном порядке формы отчетнос-
ти о работе с заявителями и пот-
ребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для | - |  | - | - |  | - |  | 2
обращений потребителей услуг
к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой
организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
номера для приема обращений
потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая |  | 2
справочной системы для автома-
тизации обработки обращений
потребителей услуг, поступивших
по телефону
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинфор- | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая |  | 2
мирования потребителей услуг по
телефону, предназначенной для
доведения до них типовой инфор-
мации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
территориальной сетевой органи-
зации с возможностью обмена ин-
формацией с потребителями услуг
посредством электронной почты
(наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
доведению до сведения потреби-
телей услуг необходимой инфор-
мации, в том числе путем ее разме-
щения в сети Интернет, на бумаж-
ных носителях или иными доступ-
ными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы | - |  | - | - |  | - |  | 2
обжалования потребителями услуг
действий должностных лиц терри-
ториальной сетевой организации,
по критерию
5.1. Общее количество обращений | 0.8% |  | 0 | 120% |  | обратная |  | 2
потребителей услуг о проведении
консультаций по порядку обжало-
вания действий (бездействия) тер-
риториальной сетевой организации
в ходе исполнения своих функций,
процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности | - |  | - | - |  | - |  | 1.5
и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации
о деятельности территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений | 3% |  | 10% | 30% |  | обратная |  | 1
потребителей услуг о проведении
консультаций по вопросам деятель-
ности территориальной сетевой
организации, процентов от общего
количества поступивших
обращений
6.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная |  | 2
бителей услуг с указанием на отсут-
ствие необходимой информации,
которая должна быть раскрыта тер-
риториальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего количества поступивших
обращений
7. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - |  | 1.833
информативности
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## форма 6.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 6.2 — Расчет значения индикатора исполнительности
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Калиновское"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
(показателя), характеризующего | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение требований норма- | - |  | - | - |  | - | 2
тивных правовых актов и договор-
ных обязательств при оказании
услуг по технологическому при-
соединению энергопринимающих
устройств потребителей услуг (зая-
вителей) к объектам электросете-
вого хозяйства территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку | 2 |  | 2 | 100% |  | обратная | 2
и направление проекта договора
на осуществление технологического
присоединения заявителю, дней
1.2. Среднее время на выполнение | 80 |  | 80 | 100% |  | обратная | 2
относящейся к территориальной
сетевой организации части техни-
ческих условий по договору на
осуществление технологического
присоединения, дней
2. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - |  | - | 0.5
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное | - |  | - | - |  | обратная | -
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
2.2. Среднее время, необходимое | - |  | - | - |  | - | 0.5
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента подачи
заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая | 50 |  | 50 | 100% |  | обратная | 0.5
индивидуальных предпринимате-
лей, и юридических лиц — субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, дней
б) для остальных потребителей | - |  | - | - |  | - | -
услуг, дней
2.3. Количество случаев отказа от | - |  | - | - |  | обратная | -
заключения и случаев расторже-
ния потребителем услуг договоров
оказания услуг по передаче элект-
рической энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме физи-
ческих лиц
3. Отсутствие (наличие) нарушений | - |  | - | - |  | - | 0.2
требований антимонопольного
законодательства Российской
Федерации, по критерию
3.1. Количество установленных | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 0.2
вступившим в законную силу ре-
шением антимонопольного органа
и (или) суда нарушений террито-
риальной сетевой организацией
требований антимонопольного
законодательства Российской
Федерации, в том числе, по фактам
дискриминации потребителей услуг
по доступу к услугам террито-
риальной сетевой организации,
а также по порядку оказания этих
услуг, процентов от общего коли-
чества поступивших заявок на тех-
нологическое присоединение
4. Отсутствие (наличие) наруше- | - |  | - | - |  | - | 0.2
ний требований законодательства
Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании цен
(тарифов), по критерию
4.1. Количество установленных | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 0.2
вступившим в законную силу
решением антимонопольного
органа и (или) суда нарушений
территориальной сетевой органи-
зацией требований в части госу-
дарственного регулирования цен
(тарифов), процентов от общего
количества поступивших заявок
на технологическое присоединение
5. Соблюдение требований норма- | - |  | - | - |  | - | 0.5
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
5.1. Количество обращений пот- | 1% |  | 1% | 100% |  | обратная | 0.5
ребителей услуг с указанием на
ненадлежащее качество электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества поступивших
обращений
6. Наличие взаимодействия с потре- | - |  | - | - |  | - | 0.5
бителями услуг при выводе обору-
дования в ремонт и (или) из экс-
плуатации
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования
с потребителями услуг графиков
вывода электросетевого оборудо-
вания в ремонт и (или) из эксплуа-
тации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
6.2. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на не-
согласие введения предлагаемых
территориальной сетевой организа-
цией графиков вывода электросе-
тевого оборудования в ремонт и
(или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме физи-
ческих лиц
7. Соблюдение требований норма- | - |  | - | - |  | - | 0.2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
7.1. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 0.2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных пот-
ребителей услуг (заявителей), про-
центов от общего количества посту-
пивших обращений
8. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 0.586
исполнительности
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## форма 6.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 6.3 — Расчет значения индикатора результативности обратной связи
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Калиновское"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по обра-
щениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения | - |  | - | - |  | - | 2
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | 1% |  | 1% | 100% |  | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на
ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по | 1% |  | 1% | 100% |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от об-
щего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- | 0.4% |  | 0% | 120% |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- | 0% |  | 0% | 100% |  | прямая | 2
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, процентов от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 2
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потребите-
лей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на | - |  | - | - |  | - | 2
обращения потребителей услуг —
всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 1 |  | 1 | 100% |  | обратная | 2
времени принятия мер по результа-
там обращения потребителя услуг,
дней
3.2. Взаимодействие территориаль- | - |  | - | - |  | прямая
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужива-
ния, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на | - |  | - | - |  | - | -
1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть | - |  | - | - |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
в) системы автоинформирования, | - |  | - | - |  | - | -
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода | - |  | - | - |  | - | 2
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения | - |  | - | - |  | - | 2
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 0 |  | 0.14 | 100% |  | обратная | 2
времени на принятие террито-
риальной сетевой организацией мер
по возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке,
процентов
6. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 2
результативность обратной связи
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC и другим способом).
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## форма 7.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 7.1 — Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг электросетевой организации
(для случаев установления плановых значений до 2013 года)
Показатель |  | № формулы |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности |  | 1 |  | 0.11376
прекращений передачи электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня качества оказываемых |  | 6.1 |  | -
услуг организации по управлению
национальной (общероссийской)
электрической сетью, Птпр
Показатель уровня качества оказываемых |  | 6.2 |  | 0.9935
услуг территориальной сетевой
организации, Птсо
Плановое значение показателя Пп, Пппл |  | 4, 4.1 |  | 0.13537
Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл |  | 4, 4.1 |  | -
Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл |  | 4, 4.1 |  | 1.0102
Оценка достижения показателя уровня |  | пп. 7.1 методических указаний |  | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня |  | пп. 7.1 методических указаний |  | -
качества оказываемых услуг, Ккач
(организации по управлению единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня |  | пп. 7.1 методических указаний |  | 0
качества оказываемых услуг, Ккач
(для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор | Овчинников А.О.
Должность | Ф. И. О. |  | Подпись

## форма 7.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 7.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Показатель |  | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Коэффициент значимости |  |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, альфа |  |  | электрической сетью: альфа=0,75
Для территориальной сетевой организации:
альфа=0,65
2. Коэффициент значимости
показателя уровня качества |  |  | бета=1–альфа=0,35
оказываемых услуг, бета
3. Оценка достижения показателя |  | п. 7.1 | 0
уровня надежности оказываемых
услуг, Кнад
4. Оценка достижения показателя |  | п. 7.1 | 0
уровня качества оказываемых
услуг, Ккач
5. Обобщенный показатель уровня |  | 7 | 0
надежности и качества оказы-
ваемых услуг, Коб
Генеральный директор | Овчинников А.О.
Должность | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Справочно: расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2014г.:
Коб = α*Кнад+β*Ккач = 0,65*0+0,35+0 = 0
Оценка достижения планового значения показателя качества услуг:
Плановое значение показателя качества услуг считается достигнутым с учетом допустимого отклонения
за отчетный период 2014г.
Фактическое значение Птсо= 0,9935, 0,3 - коэффициент допустимого отклонения
Плановое значение Птсо= 1,0102
1,0102* (1-0,3) <0,9935<1,0102*(1+0,3)
0,70714<0,9935<1,31326
Если Птсо достигнуто, то К кач=0

## форма 8.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.11 — Журнал учета данных первичной информации
по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций
[9 empty] | за | 2014 |  |  |  | год
ООО "Калиновское"
Наименование электросетевой организации
№ пп | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым | [9 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т. п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | произошло прекращение передачи электрической | [9 empty] | в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.
энергии, шт.
[8 empty] | Потребители электрической | [6 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9—15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25—27)
энергии
[8 empty] | 1 катего- |  |  | 2 катего- |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 катего- |  | 2 катего- |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17—21)
[8 empty] | рии на- |  |  | рии на- | [6 empty] | рии на- |  | рии на-
[8 empty] | дежности |  |  | дежности | [6 empty] | дежности |  | дежности
[8 empty] | полное | частичное |  | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО "Калиновское" | КРН-34 д. Петровское | КЛ | 10 | повреждение кабельной линии | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 09.58,2014.04.23 |  | 12.22,2014.04.23 | 12.22,2014.04.23 | 2 | 0,234 | оперативный журнал | 23.04.2014г |  | 0.468
2 |  | КРН - 9 д. Борисово | ВЛ | 10 | обрыв двух проводов | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | 13.19,2014.04.24 |  | 20.31,2014.04.25 | 20.31,2014.04.25 | 7 | 0.294 | оперативный журнал | 23.04.2014г |  | 2.058
3 |  | КТП -487 д. Васильевское | КЛ | 10 | повреждение кабельной линии | - | - | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 17.08,2014.06.03 |  | 00.11,2014.06.04 | 00.11,2014.06.04 | 7 | 0.018 | оперативный журнал | 03.06.2014г |  | 0.126
4 |  | ТП - 345 д. Шарапова Охота | ТП | 10 | автоматическое отключение масляного выключателя | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 20.23,2014.07.06 |  | 21.30,2014.07.06 | 21.30,2014.07.06 | 1 | 0.0003 | оперативный журнал | 06.07.2014г |  | 0.0003
5 |  | РП-7 д. Каргашинл | КЛ | 0,4 | повреждение кабельной линии | - | - | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 15.25,2014.08.05 |  | 16.56,2014.08.05 | 16.56,2014.08.05 | 2 | 0.834 | оперативный журнал | 05.08.2014г |  | 1.668
6 |  | КТП-256, д. Шарапова Охота | ВЛ | 10 | повреждение линии из-за удара молнией | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15.34,2014.08.08 |  | 19.40,2014.08.08 | 19.40,2014.08.08 | 4 | 0.034 | оперативный журнал | 08.08.2014г |  | 0.136
7 |  | КТП-84, КТП-498, КТП-500 | КЛ | 10 | повреждение кабельной линии | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | 17.34,2014.09.24 |  | 17.50,2014.09.24 | 23.07,2014.09.24 | 5 | 0.294 | оперативный журнал | 24.09.2014г |  | 1.47
8 |  | КТП-84, КТП-498, КТП-500 | КЛ | 10 | повреждение кабельной линии | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | 13.40,2014.09.30 |  | 21.25,2014.09.30 | 21.25,2014.09.30 | 8 | 0.294 | оперативный журнал | 30.09.2014г |  | 2.352
9 |  | РТП-1, п. Большевик | КЛ - ф.11 | 10 | повреждение кабельной линии при пр-ве земляных работ | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  | 119 | 121 | 7 |  | 128 |  |  | 64 | 15.03,2014.10.20 |  | 23.20,2014.10.20 | 23.20,2014.10.20 | 8 | 0.43 | оперативный журнал | 20.10.2014г |  | 3.44
10 |  | РТП-1, п. Большевик | КЛ - ф.15 | 10 | повреждение кабельной линии при пр-ве земляных работ | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  | 119 | 121 | 7 |  | 128 |  |  | 64 | 15.03,2014.10.20 |  | 17.25,2014.10.21 | 23.20,2014.10.20 | 8 | 0.52 | оперативный журнал | 20.10.2014г |  | 4.16
11 |  | КТП-84, КТП-498, КТП-500 | КЛ | 10 | повреждение проходного изолятора | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | 1 |  | 7 |  |  | 7 | 09.07,2014.11.10 |  | 01.47,2014.11.11 | 01.47,2014.11.11 | 17 | 0.209 | оперативный журнал | 10.11.2014г |  | 3.553
12 |  | КТП-498 | КЛ | 10 | повреждение кабельной линии | - | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 09.07,2014.11.10 |  | 20.30,2014.11.11 | 01.47,2014.11.11 | 17 | 0.209 | оперативный журнал | 10.11.2014г |  | 3.553
|  | Итого | [26 empty] | 162 |  |  |  |  | 86 | 3.3703 |  |  |  | 22.9843
2 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
3 «0» для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, «1» — не подпадающих.
4 «1» ставится, когда АПВ успешное, а «0» — не успешное.
5 «1» ставится, когда АВР успешен, «0» — не успешен.
6 Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Генеральный директор | [15 empty] | Овчинников А.О.
Должность | [15 empty] | Ф. И. О. | [14 empty] | Подпись

## форма 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ООО "Калиновское"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии |  |  | 3354
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии |  |  | 3354
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии |  |  | 58
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 32*столбец 28)/ пункт 1 Формы 8.3) |  |  | 4.1538
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 28 Формы 8.1/ пункт 1 Формы 8.3) |  |  | 0.048301
потребителей (Пsaidi), шт.
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись